Załącznik nr 1 do SIWZ

Wykaz czynności jakie mają być wykonane przez pracowników Wykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:

- Demontaż istniejących  instalacji elektrycznych  na kondygnacjach technicznych (-2) w  zakresie :

- instalacji  oświetleniowej  wraz z osprzętem ,

- instalacji siłowej wraz z osprzętem oraz tablicami zasilającymi

- Montaż nowej instalacji elektrycznej  w wykonaniu n/t IP 44/65 w rurkach

- instalacji oświetleniowej wraz z zabezpieczeniami

- instalacji siłowej wraz z zabezpieczeniami

- tablic zasilających w szachtach elektrycznych na kondygnacji (-1)

- Montaż nowych wlz zasilających nowe rozdzielnice RS

- Wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej