Poz. 1. Zestaw komputerowy do analizy obrazów DICOM (MAC) – 1 sztuka. Nazwa urządzenia (typ/producent): ................................................................................................................ Parametry progowe (minimalne wymagania); ODPOWIEDŻ WYMAGANA; ODPOWIEDŹ DOSTAWCY. Dane produktu. Producent; Podać. Typ; Podać. Model; Podać. Data produkcji (urządzenie nie może być wyprodukowane wcześniej niż 1 rok od terminu składania ofert); Podać. Procesor: Procesor Intel Xeon, min 6 rdzeni, od 3.50 GHz ,12MB cache; TAK. Pamięć RAM: min 16 GB; TAK. Ilość gniazd pamięci (ogółem/wolne): 4/0; TAK. Karta graficzna: AMD FirePro D500; TAK. Wielkość pamięci karty graficznej: 3072 MB GDDR5 (pamięć własna); TAK. Dysk SSD: min 256GB; TAK. Dźwięk: Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio, Wbudowany głośnik mono; TAK. Łączność: Wi-Fi 802.11 b/g/n LAN 10/100/1000 Mbps Bluetooth; TAK. Rodzaje wejść/wyjść – panel przedni: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. Zamawiający dopuszcza urządzenie bez czytnika kart pamięci, pod warunkiem zachowania innych wymienionych portów na panelu tylnym.; TAK. Rodzaje wejść/wyjść – USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt. Thunderbolt - 6 szt. Wejście mikrofonowe - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 2 szt. HDMI - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt; TAK. Zainstalowany system operacyjny: OS X Mavericks; TAK. Wysokość: 251mm Szerokość: 168mm Głębokość; 168mm; TAK. Waga: 5.2kg; TAK. Dołączone akcesoria: Kabel zasilający Bezprzewodowa mysz + klawiatura; TAK. Monitor; TAK. Matryca IPS; TAK. Przekątna ekranu 23’’; TAK. Rozdzielczość fizyczna: FHD (1920x1080); TAK. Format obrazu: 16:9; TAK. Jasność: min. 300 cd/m2; TAK. Kontrast statyczny: 1000:1; TAK. Czas reakcji: 10.5ms; TAK. Liczba odcieni szarości - DisplayPort: 1024 - DVI/HDMI: 256; TAK. Liczba kolorów: - DisplayPort: 1.07 mld - DVI/HDMI: 16,77 mln; TAK. Kąty widzenia: 178 st. pionowo, 178 st. poziomo; TAK. Cyfrowa częstotliwość odświeżania: DisplayPort, DVI: 26 - 68 kHz, 23.75 - 63 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz) HDMI: 15 - 68 kHz, 23.75 - 61 Hz; TAK. Analogowa częstotliwość odświeżania: 26 - 68 kHz, 47.5 - 61 Hz; TAK. Powierzchnia robocza: 509.2 x 286,4 mm; TAK. Plamka: 0.2652x0.2652mm; TAK. Kolor obudowy: czarny; TAK. Wejście sygnału: - DVI-I 1x - DisplayPort 1x - HDMI 1x Obsługa HDCP; TAK. Dodatkowe funkcje: - stabilizacja jasności - kontrola równomierności podświetlania oraz koloru na całej powierzchni matrycy (DUE) - predefiniowane tryby pracy do wyboru - regulacja koloru (jasność, kontrast, poziom czerni, niezależna regulacja 6-kolorów, gamma, temperatura, nasycenie, odcień, wzmocnienie, reset) - ustawienia HDMI (redukcja szumów) - blokada ustawień - regulacja ekranu (zegar, faza, położenie, rozdzielczość, korekcja sygnału wejściowego) - dołączone oprogramowanie do kalibracji koloru - hub USB 2.0; TAK. Zakres regulacji ustawienia ekranu: - wysokość 154mm - pivot (rotacja 90 st.) - obrót stopy 344 st. - kąt pochylenia 30 st. w górę, 0 st. w dół; TAK. W zestawie dodatkowo: - kabel zasilający - kabel sygnałowy (DVI-D) - kabel USB; TAK. Zasilacz wewnętrzny: - wejście AC 100-120V/200-240V, 50/60Hz - zużycie energii 21W (typowe) - zużycie energii w trybie czuwania 0.5W - klasa efektywności energetycznej: A; TAK. Certyfikaty: - TCO Displays 5.0 - CUDO certified mark - TUV/S - TUV/Ergonomics (z ISO 9241-307 [Pixel fault class I]) - TUV/GS - CE; TAK. Wymiary i waga: - 544 x 372,5 (526,5) x 245,5 mm - waga do 7,5 kg (bez opakowania); TAK. Gwarancja 36 miesięcy. Poz. 2. Zestaw komputerowy MAC (Mini MAC) – 2 sztuki. Nazwa urządzenia (typ/producent): ................................................................................................................ Parametry progowe (minimalne wymagania); ODPOWIEDŻ WYMAGANA; ODPOWIEDŹ DOSTAWCY. Dane produktu. Producent; Podać. Typ; Podać. Model; Podać. Data produkcji (urządzenie nie może być wyprodukowane wcześniej niż 1 rok od terminu składania ofert); Podać. Procesor: Procesor Intel Core i5, min 6 rdzeni, od 3.00 GHz ,9MB cache; TAK. Pamięć RAM: min 8 GB SO-DIMM DDR4, 2666 MHz; TAK. Karta graficzna: Intel UHD Graphics 630; TAK. Wielkość pamięci karty graficznej: Pamięć współdzielona; TAK. Dysk SSD: min 256GB; TAK. Dźwięk: Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio; TAK. Łączność: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac LAN 10/100/1000 Mbps Bluetooth; TAK. Rodzaje wejść/wyjść – USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. Thunderbolt 3 - 4 szt. Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. HDMI - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.; TAK. Zainstalowany system operacyjny: MacOS; TAK. Wysokość: 36mm Szerokość: 197mm Głębokość; 197mm; TAK. Waga: 1,3kg; TAK. Dołączone akcesoria: Zasilacz; TAK. Monitor; TAK. Matryca matowa AH-IPS z podświetleniem LED; TAK. Przekątna ekranu 27’’; TAK. Rozdzielczość fizyczna: FHD (1920x1080); TAK. Format obrazu: 16:9; TAK. Jasność: min. 250 cd/m2; TAK. Kontrast statyczny: 1000:1; TAK. Czas reakcji: 4ms; TAK. Kąty widzenia: 178 st. pionowo, 178 st. poziomo; TAK. Kolory: 16.7mln 8bit (6bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%); TAK. Synchronizacja pozioma: 24-80KHz; TAK. Synchronizacja pionowa: 56-75Hz; TAK. Powierzchnia robocza: 23.5’’ x 13.2’’; TAK. Plamka: 0.311mm; TAK. Kolor obudowy: czarny; TAK. Wejście sygnału: - VGA 1x - DVI 1x - HDMI 1x - Obsługa HDCP; TAK. Wbudowane głośniki: 2x 2W; TAK. Wejście na Kensington-lock; TAK. Zakres regulacji ustawienia ekranu: - wysokość 130mm - pivot (rotacja 90 st.) - obrót stopy 45 st w lewo, 45 st. w prawo - kąt pochylenia 20 st. w górę, 4 st. w dół; TAK. Standard VESA 100x100 mm; TAK. W zestawie dodatkowo: - kabel zasilający - kabel DVI - kabel audio; TAK. Zasilacz wewnętrzny: - wejście AC 100-240V, 50/60Hz - zużycie energii 28W (typowe) - zużycie energii w trybie czuwania 0.5W - klasa efektywności energetycznej: A; TAK. Certyfikaty: - TCO - CE - Energy Star - EPEAT Silver; TAK. Wymiary i waga: - 622,5 x 433 (563) x 230 mm - waga do 6,5 kg (bez opakowania); TAK. Gwarancja 36 miesięcy; TAK. Poz. 3. Licencja na stanowisko Osirix (MAC) – 4 sztuki. Nazwa urządzenia (typ/producent): ................................................................................................................ Parametry progowe (minimalne wymagania); ODPOWIEDŻ WYMAGANA; ODPOWIEDŹ DOSTAWCY. Dane produktu. OsiriX MD 64-bit PL wersja medyczna; TAK. Okres udzielania licencji 12 miesięcy; TAK.  w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”;  w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź PODAĆ to Wykonawca jest zobowiązany do opisania / podania wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”.  Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, jakikolwiek znak towarowy, norma przedmiotowa, patent lub pochodzenie w odniesieniu do sprzętu, urządzeń, materiałów itp. należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, normy przedmiotowe, patenty, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, jakościowe. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia sprzętu, urządzeń, materiałów itp. o parametrach równoważnych, nie gorszych niż wskazane w w/w dokumentach. A jednocześnie oznacza to, że zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia na elementy o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych spełniających równoważne normy przedmiotowe.